**Организация деятельности по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям**

В централизованной зоне электроснабжения Березовского района пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Светлый, п. Ванзетур, д. Шайтанка, с. Теги, д. Пугоры, п. Устрем, д. Деминская осуществляет деятельность по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям АО «ЮРЭСК» (сетевая организация Березовский филиал АО «ЮРЭСК»).

Юридический адрес АО «ЮРЭСК»:

628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.52/1

Тел. (3467) 318-595

Электронный адрес АО «ЮРЭСК» [office@yuresk.ru](mailto:info@utek-rs.ru)

Сайт АО «ЮРЭСК» [www. yuresk.ru](http://www.utek-rs.ru/)

**3 шага для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям АО «ЮРЭСК»:**

**Шаг 1. Подача заявки и подписание договора техприсоединения**

1. Направить заявку на технологическое присоединение;
2. Получить оферту договора;
3. Подписать договор.

**Направить заявку на ТП можно одним из следующих способов**

1. Через интернет-сайт АО «ЮРЭСК», используя кнопку [Подать заявку на ТП](http://www.yuresk.ru/customers/tp2/request/) (после заполнения экранных форм не забудьте сохранить сформированную Вами заявку на своем компьютере в виде файла, распечатать ее в двух экземплярах и поставить подписи (юридические лица и ИП – также и печати); оригинал документов предоставляется на бумажных носителях (два экземпляра заявки и все необходимые приложения) в Центр обслуживания клиентов АО «ЮРЭСК» при получении оферты Договора ТП;

2. Посредством заполнения типовой формы Заявки на ТП (используйте кнопку [Типовые формы заявок на ТП](http://www.yuresk.ru/customers/tp2/docs/)). Заполнить Заявку на ТП в двух экземплярах и поставить подписи (юридические лица и ИП – также и печати); оригиналы документов на бумажных носителях (два экземпляра заявки и все необходимые приложения) в любой ЦОК АО «ЮРЭСК» или направления почтой.

В случае возникновения вопросов по заполнению Заявки на ТП Вы можете обратиться в ЦОК или **по телефону ЦОК**.

После получения от АО «ЮРЭСК» оферты договора ТП Вам необходимо ознакомиться с полученным (в 2-х экз.) проектом Договора об осуществлении технологического присоединения, подписанным сетевой организацией. Обязательным приложением к Договору ТП являются Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. В случае возникновения вопросов устранить их, связавшись с консультантами сетевой организации.

В течение 30 дней с даты получения от сетевой организации оферты договора ТП Вам необходимо подписать оба экземпляра и направить один экземпляр в адрес сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

## Шаг 2. Выполнение работ

Выполнить строительные и электромонтажные работы в соответствии с ТУ.

**Шаг 3. Осмотр, получение актов, подача напряжения**

1. Уведомить АО «ЮРЭСК» о выполнении технических условий;
2. Принять участие в осмотре объектов;
3. Получить акты о выполнении технических условий;
4. Получить и подписать акты об осуществлении ТП, разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и вернуть по 1 экземпляру в сетевую организацию.

**Для проведения проверки выполнения технических условий, Заявитель представляет в АО «ЮРЭСК» уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:**

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

При поступлении звонка от представителя сетевой организации необходимо согласовать с ним дату и время проверки выполнения работ (осмотра ЭПУ) и принять участие совместно с сетевой организацией в осмотре ЭПУ. Если при проверке выполнения Вами технических условий выявлены несоответствия, сетевая организация предоставит информацию о выявленных нарушениях и рекомендации по их устранению.

**В случае если все работы с Вашей стороны проведены в соответствии с техническими условиями, Вам необходимо получить в сетевой организации акты:**

* Акт осмотра (обследования) ЭПУ Заявителя (для заявителей с мощностью ЭПУ до 670 кВт);
* Акт о выполнении ТУ, согласованный с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления)

В случаях осуществления технологического к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно Вам необходимо в течение 5 дней со дня оформления Акта осмотра (обследования) ЭПУ направить в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства.

Объект считается введенным в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления. К уведомлению прилагаются следующие документы:

а) копия технических условий;

б) копия акта о выполнении заявителем технических условий;

в) копия акта осмотра (обследования) объектов заявителя

Сетевая организация осуществит фактическую подачу электроэнергии на ЭПУ Заявителя путем включения коммутационного аппарата.

**После получения от сетевой организации оферт актов подписать их и возвратить по 1 экземпляру в сетевую организацию.**

* Акт об осуществлении технологического присоединения;
* Акт разграничения балансовой принадлежности; условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления);
* Акт эксплуатационной ответственности сторон.

**Заключить договор на приобретение электрической энергии**

Вам необходимо заключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (ГП) или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).

**Или заключить два вида договоров:**

- договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (в соответствии с Правилами оптового или розничного рынков электрической энергии);

- договор оказания услуг по передаче электрической энергии с соответствующей сетевой организацией.

Если Вы уже участник оптового рынка электроэнергии (мощности) (ОРЭМ) или планируете осуществлять покупку электрической энергии и мощности на ОРЭМ по данному присоединению, Вам необходимо заранее (до момента подачи напряжения) обеспечить регистрацию и допуск к торговой системе ОРЭМ точек поставки по новым технологическим присоединениям!