**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений городского поселения Березово**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и основные**  **характеристики объекта** | | **Местонахождение имущества или иная информация,**  **индивидуализирующая имущество** | | **Балансовая стоимость,**  **рублей** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** |
| **Объекты теплоснабжения**  (утверждены постановление администрации Березовского района от 31.01.2017г. №79-р  «Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Березовского района») | | | | | |
|  | Здание котельной аэропорта (общая площадь 413,2 кв.м, дата ввода в эксплуатацию 1975 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Аэропорт, д. 6а | | 2 324 100,00 |
|  | Блочная котельная мощностью 9,0 МВт (общая площадь 119,0 кв.м, дата ввода в эксплуатацию 2009 год). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 42 | | 25 972 384,00 |
|  | Здание котельной (общая площадь 126,6 кв.м, год ввода в эксплуатацию 2007). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шмидта, д. 2К | | 17 386 107,00 |
|  | Здание центральной отопительной котельной (общая площадь 1197,8 кв.м, год ввода в эксплуатацию 2001). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова, д. 42 | | 63 241 495,00 |
|  | Тепловые сети к диспансеру (год ввода в эксплуатацию 2007) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шмидта, д. 5 | | 4 982 594,00 |
|  | Котельная ЖЭУ (общая площадь 143 кв.м, год ввода в эксплуатацию 2007). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шмидта, д. 2В | | 247 142,00 |
|  | Котельная больничного комплекса (общая площадь 186 кв.м, ввод в эксплуатацию 1980 год). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д.36 | | 1 108 395,00 |
|  | Тепловой узел (общая площадь 168 кв. м, год ввода в эксплуатацию 1998). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Механическая д.1 | | 207 021,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 2000, протяженность 3,1 км). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул.Путилова, ул.Ленина | | 3 093 952,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 1991, протяженность 2,7 км). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, Средняя Школа РДЦ | | 2 095 426,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 2003, 195 м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул.Полевая | | 422 849,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 2005, протяженность 54 м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 1 | | 136 042,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 2006, протяженность 341м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина 37 | | 1 275 474,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 2007  протяженность 10м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Лютова 13а | | 36 748,00 |
|  | Сети тепловодоснабжения (год ввода в эксплуатацию 2007 год, 62м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Лютова 28 | | 40 018,00 |
|  | Сети тепловодоснабжения (год ввода в эксплуатацию 2009 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Дуркина | | 6 991 451,00 |
|  | Теплосети (год ввода в эксплуатацию 2007)  (533м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 34 | | 494 472,00 |
|  | Пожарная сигнализация (год ввода в эксплуатацию 2007) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 165 515,00 |
|  | Котельная (ввод в эксплуатацию 1971 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, с. Теги ул. Новая, д. 7 | | б/ц |
|  | Теплосети (ввод в эксплуатацию 1971 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, с. Теги | | б/ц |
|  | Сети теплоснабжения к МДОУ детский сад «Колобок» (год ввода в эксплуатацию 1976, протяженность 36 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шнейдер | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МОУ Березовская средняя школа (год ввода в эксплуатацию 1985, протяженность 24 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МУ Березовский районный краеведческий музей (год ввода в эксплуатацию 2005, протяженность 12 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина 45 | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МУ Березовский районный краеведческий музей (год ввода в эксплуатацию 1989  Протяженность 20 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина, д. 39 | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МОУ ДОД Березовская детская школа искусств (год ввода в эксплуатацию 1986 Протяженность 30 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Ленина | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МУ КМЦ Звездный (год ввода в эксплуатацию 2005, Протяженность 30 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина 37 | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МУ Районный досуговый центр (год ввода в эксплуатацию 1987, Протяженность 10 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Сенькина 19 | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к МДОУ детский сад «Малышок» (год ввода в эксплуатацию 1984, Протяженность 110 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Дуркина 28 | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к кухне МДОУ «Улыбка» (год ввода в эксплуатацию 1985, Протяженность 20 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова | | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к воспитательному корпусу МДОУ детский сад «Улыбка» (год ввода в эксплуатацию 1978, протяженность 40 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шнейдер | | 0,00 |
|  | Тепло-водосети от котельной ЦРБ (год ввода в эксплуатацию 1985, Протяженность 2249,0 п.м) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | б/ц |
|  | Прицеп 848410 (год ввода в эксплуатацию 2016) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 490 000,00 |
|  | Аварийная автомастерская На шасси ГАЗ-33081 | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 1 692 550,00 |
|  | УАЗ 315192 легковой а/м, 2002 год изготовления | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 113 343,00 |
|  | Автокран Урал – КС 35714 – 1996 год изготовления | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 1 048 639,00 |
|  | Котёл ДКВР-4-13 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Котёл ДКВР-4-13 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Дымосос Д – 10 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Дымосос Д – 10 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Вентилятор ВД – 6 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Вентилятор ВД – 6 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос сетевой К 295/37 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос сетевой К 295/37 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос сетевой К 160/30 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос подпиточныйК 45/80 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос подпиточныйК 45/80 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос рециркуляции КВ 65/80 (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос водоподготовки (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Насос водоподготовки (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Газораспределительный пункт (год ввода в эксплуатацию 1975) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово котельная аэропорта. | | 0 |
|  | Теплообменник пластинчатый разборный Ридан НН№65 (год ввода в эксплуатацию 2012) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 1 018 504,98 |
|  | Насос промывочный циркуляционный (год ввода в эксплуатацию НПЦ-2009) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 73 945,67 |
|  | Передвижная электростанция (1995 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, Центральная котельная. | | 318 813,00 |
|  | Экскаватор ЕК – 12 (2003 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово | | 1 177 400,00 |
|  | Сварочный агрегат (1999 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шмидта | | 207 500,00 |
|  | Насос центробежный (2007 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 23 571,00 |
|  | Компрессор 11 – 6 (1998 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 76 250,00 |
|  | Счетчик газовый (1999 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 50 000,00 |
|  | Станция хим. очистки(2002 год ввода в эксплуатацию) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, Котельная больничного комплекса. | | 392 850,00 |
|  | Насос Грундфос (2006 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Шмидта 2 | | 81 352,00 |
|  | Установка «Зевс – 36» (2004 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 174 900,00 |
|  | Сигнализатор СТ 2 – 1(2004 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 12 137,00 |
|  | Датчик (2004 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 66 885,00 |
|  | Насос SE 1.50.65.222.500 (2006 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 25 423,00 |
|  | Пожарная сигнализация (2006 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 89 402,00 |
|  | Счетчик ВМХ 80кв (2006 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 23 898,00 |
|  | Фильтр ФГ – 100 (2007 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 29 833,00 |
|  | Щит ВРУ – 2 (2007 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 18 803,00 |
|  | Дизель-электро установка ДЭУ (2008 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 2 250 000,00 |
|  | Счетчик (Вода) (ввод в эксплуатацию 2006 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 11 949,00 |
|  | Счетчик ВМХ 80кв (2007 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 11 949,00 |
|  | НВ 6/16 – 4м аппарат высокого давления (2009 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Астраханцева 27 | | 62 082,00 |
|  | Насос АН 2/16 1,5 кВт ( 2009 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Путилова ЦК | | 87 705,00 |
|  | Самоходная тракторная телега (2009 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, с. Теги котельная | | 150 000,00 |
|  | Котел ВРЗ –р 1-6-95 (2006 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Берёзовский район, с. Теги котельная | | 454 712,00 |
| **Объекты водоснабжения находящиеся в казне муниципального образования городского поселения Березово**  (утверждены постановлением администрации Березовского района от 31.01.2017 № 83-р «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, водоотведения муниципального образования городское поселение Березово») | | | | | |
| 1. | Мобильное здание системы водоочистки:  1. Блок-контейнер (заводской номер М-КЗ-2-06-П-63-2014) – 1шт.  - дверь металлическая утепленная входная (Россия) – 1шт.  - межкомнатная дверь металлическая (КНР) – 1шт.  2. Комплект ключей от входной двери 3шт.  - светильник – 2шт.  - Электрический конвектор (1.5 кВт) – 2шт.  3. Розетка – 2шт.  - Огнетушитель ОП-5 – 2шт.  4. Выключатель – 1шт.  5. Паспорт изделия – 1шт.  6. Документация на охранно-пожарную сигнализацию – 1шт. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, д. Пугоры | | 1 795 063,56 |
| 2. | Сооружение, наружные сети водоснабжения к жилым домам в районе улиц Молодежная, уральская, юго-западный микрорайон в п.Березово, назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, протяженность 480 п. м. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Молодежная, Уральская – сооружение 1 «В» | | 6 651 062,92 |
| 3. | Водопроводная сеть, назначение: Сооружения водозаборные, протяженность 3207 м. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, сооружение 225В | | 4 051 638,15 |
| 4. | Тепло-водосети от котельной ЦРБ (Протяженность 2249,0 п.м) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово | | б/ц |
| **Объекты водоснабжения переданных во временное владение и пользование ООО «ТЕПЛОСЕТИ БЕРЕЗОВО» по договору аренды** | | | | | |
| 5. | Сети тепловодоснабжения (62м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Лютова 28 | | 40 018,00 |
| 6. | Сети тепловодоснабжения | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Дуркина | | 6 991 451,00 |
| **Объекты водоснабжения переданных в безвозмездное пользование МУП ЖКХ гп. Березово** | | | | | |
| 7. | Комплекс водоочистных сооружений | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Шмидта 2Б | | 20 206 883,00 |
| 8. | Комплекс очистки воды | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 30а | | 5 614 534,00 |
| 9. | Комплекс очистки воды | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Ленина 57 | | 5 614 534,00 |
| 10. | Комплекс очистки воды | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, район аэропорта | | 5 638 295,00 |
| **Объекты водоотведения находящиеся в казне муниципального образования городского поселения Березово** (утверждены постановлением администрации Березовского района от 31.01.2017 № 83-р «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, водоотведения муниципального образования городское поселение Березово») | | | | | |
| 1. | Здание, КНС № 2, назначение: нежилое коммунального хозяйства, 1 – этажный (подземных этажей нет), общая площадь 10,4 кв.м. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Молодежная, строение 1 | | 3 730 988,90 |
| 2. | Здание, КНС № 1, назначение: нежилое коммунального хозяйства, 1 – этажный (подземных этажей нет), общая площадь 10,4 кв.м. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Аэропорт, строение 20Б. | | 3 730 988,90 |
| 3. | Сооружение, наружные сети канализации на микрорайон Аэропорт и юго-западный микрорайон, назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, протяженность 1680 п. м. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Молодежная, Уральская – сооружение 1 «К» | | 17 886 959,20 |
| 4. | Канализационные сети протяженность (4,5 км., ввод в эксплуатацию 1984 год) | | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, пгт. Березово | | 131 408,00 |
| **Объекты водоотведения переданных в безвозмездное пользование МУП ЖКХ гп. Березово** | | | | | |
| 5. | Канализационные очистные сооружения производительностью 1500м3/сутки-3 очередь: в составе  -Производственный корпус (пристрой) общая площадь 90,87 кв.м.,  -КНС (общая площадь 16 кв.м.)  -Канализационный коллектор (протяженность 704 метра)  -Резервуары усреднители – 6 единиц  -Электростанция (общая площадь 18кв.м.)  -Емкость – 2 штуки. | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38/1,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38/1,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38/2,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38/3,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38/4 | | 67 762 436,00 |
| 6. | Канализационные очистные сооружения 1500 м3 в сутки | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 38 | | 46 098 040,00 |
| 7. | Канализационные очистные сооружения 1500 м3 в сутки вторая очередь – иловые площадки (общая площадь 4990 кв.м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, 1425 метров по направлению на запад от ориентира | | 12 318 400,00 |
| 8. | Сети канализации (76 м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул.Лесная 7 | | 208 437,00 |
| 9. | Канализационные сети (72 м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Югорская | | 175 788,00 |
| 10. | Канализационные сети (92м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Авиаторов 23 | | 229 654,00 |
| 11. | Канализационные сети (195м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская 34 | | 398 259,00 |
| 12. | Сети канализации (54,2м). | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Лютова 28 | | 510 713,00 |
| 13. | Сети канализации к МУ Березовский районный краеведческий музей (Протяженность 50 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина 39 | | 0,00 |
| 14. | Сети канализации к МОУ ДОД Березовская детская школа искусств (Протяженность 10 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Ленина | | 0,00 |
| 15. | Сети канализации к МУ КМЦ Звездный (Протяженность 10 м.) | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Собянина 37 | | 0,00 |
| 16. | Установка КОС | | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Берёзово, ул. Первомайская д.38 | | 885 500,00 |
| 17. | Сети канализации к МУ Районный досуговый центр (протяженность 15 метров) | | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Сенькина 19 | | 0,00 |
| [**Перечень**](file:///Z:\Комитет%20по%20земельным%20ресурсам%20и%20управлению%20муниципальным%20имуществом\Отдел%20обязательственных%20отношений\Нечаева%20Н.В\егоров\перечень%20объектов%20по%201.4.%20прот%2029\приложение.docx#P66)  **объектов собственности муниципального образования Березовский район (в том числе планируемых к созданию), предназначенных для размещения объектов дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения, спорта, культуры, передача которых негосударственным (немуниципальным) организациям возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта**  (утвержден постановлением администрации Березовского района от 31.05.2017 № 442-р « Об утверждении перечней объектов собственности муниципального образования Березовский район, передача которых возможна негосударственным (немуниципальным) организациям») | | | | | |
| 1 Перечень объектов муниципальной собственности, передача которых возможна по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта | | | | | |
| 1.1 | Нежилое административное здание общей площадью 152,3 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Собянина, д. 52 | | | | |
| 1.2 | Нежилое административное здание общей площадью 211,9 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 30 | | | | |
| 1.3 | Нежилое административное здание общей площадью 405,8 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 5 | | | | |
| 2. Перечень объектов муниципальной собственности, передача которых возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о государственно (муниципально)-частном партнерстве | | | | | |
| 2.1 | Нежилое административное здание общей площадью 152,3 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Собянина, д. 52 | | | | |
| 2.2 | Нежилое административное здание общей площадью 211,9 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 30 | | | | |
| 2.3 | Нежилое административное здание общей площадью 405,8 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 5 | | | | |
| 3. Перечень планируемых к созданию объектов муниципальной собственности, передача которых возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о государственно (муниципально)-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта | | | | | |
|  | Наименование объекта и планируемая дата создания объекта | Наименование собственника объекта (автономный округ или орган местного самоуправления) | | Адрес и кадастровый номер земельного участка, на котором планируется расположение объекта, наименование собственника земельного участка | Планируемые характеристики объекта, в том числе мощность |
| 3.1 | Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной | Муниципальное образование Березовский район | | ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово | 3445,5 м2 |
| 3.2 | Лыжероллерная трасса со стрельбищем на 6 огневых позиций | Муниципальное образование Березовский район | | ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово | Протяженность – 1 км |