**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений сельского поселения Саранпауль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование и основные характеристики****объекта** | **Местонахождение имущества или иная информация, индивидуализирующая имущество** | **Балансовая стоимость, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Объекты в сфере теплоснабжения**(утверждены постановление администрации Березовского района от 31.01.2017г. №79-р «Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Березовского района») |
| 1 | **Объекты недвижимого****имущества (13 ед.)** |  |  |
| 1.1 | Здание центральной отопительной котельной (двухэтажное, бетонные блоки обложены кирпичом), площадью 1452,1 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 72 НК 668273 запись регистрации 86-72-29/006/2007-192, кадастровый (или условный) номер объекта: 86:05:00103038:0012:71:112:002:000009050) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 7 А | 131 908 388,18 |
| 1.2 | Здание авто весовой (одноэтажное, блочное, облицовано кирпичом, общая площадь 76,77 кв.метров, ввод в эксплуатацию 2005 год) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 7 А | 5 428 565,00 |
| 1.3 | Крытый склад угля (одноэтажное,1/2 бетонные плиты,1/2 профнастил, общая площадь 732,2кв.м.,ввод в экспл.2006г. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 7 А | 10 331 785,00 |
| 1.4 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВи дизельная электростанция (одноэтажное, бетонные блоки облицованы кирпичом, общая площадь91,9 кв.м., ввод в эксплуатацию 2006 г.) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 7 А | 6 152 990,00 |
| 1.5 | Здание котельной(1-этажное , бетонное, общая площадь-132,6 кв.м, ввод в эксплуатацию-1999 г., кадастровый номер 86:05:0201010:42) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 0,00 |
| 1.6 | Здание котельной (1-этажное, бетонное, общая площадь-132,7 кв.м., ввод в эксплуатацию -1992 г., кадастровый номер 86:05:0103014:56) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Школьная ,7б. | 23 698,00 |
| 1.7 | Гараж тракторный(1-этажное, металлический, общая площадь-489 кв.м., ввод в экплуатацию-1999 г.) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8. | 2 793,00 |
| 1.8 | Здание конторы (1-этажное, деревянное, общая площадь-80,6 кв.м., ввод в эксплуатацию-1987 г.) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,10. | 0,00 |
| 1.9 | Гараж | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, c. Саранпауль, ул. Е.Артеевой 2/7. | 2 054 268,00 |
| 1.10 | Склад дощатый | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Победы. | 522 285,00 |
| 1.11 | Дощатый склад | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой б/н | 125 075,72 |
| 1.12 | Сторожка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Победы 18А. | 30 000,00 |
| 1.13 | Балок | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой б/н. | 24 576,27 |
|  | **Всего:** |  | **156 604 424,17** |
| **2.** | **Транспортные средства (15 единиц)** |  |  |
| 2.1 | Экскаватор ЕК-12 (завод изготовитель ОАО «Тверской экскаватор» | Год выпуска - 1997., двигатель № 194310; заводской № машины(рамы)-970390;(рама-367),коробка передач №16597, цвет желтый, паспорт самоходной машины АА № 344132 выдан 14.03.2001г. | 769 338,00 |
| 2.2 | Автомобиль УАЗ-31519 Масса -1750кг., тип двигателя - бензиновый модель ,№ двигателя УМЗ-421800 № 50604654 Россия ОАО УАЗ | Год выпуска -2005, идентификационный № (VIN)ХТТ31519050602943, № шасси -31510050523062, № кузова 31514050011248, цвет-хаки ПТС73 МА 149437 выдан 27.06.2005г. | 235 500,00 |
| 2.3 | Бульдозер Б-170 М1 01ВНИзготовитель ОАО ЧТЗ г.Челябинск | Год выпуска -2002г., заводской № машины (рамы)-30631(149010), двигатель №13197, коробка передач №01061 цвет желтый, эмаль АС 1247,ПТС ВА544345 выдан 15.01.2002г. | 952 348,00 |
| 2.4 | Бурильно-крановая машина МТЗ-82 | Год выпуска 2002, цвет синий, № двигателя 519795, заводской № машины (рамы)3344(08060085), вид двигателя – колесный, ПТС выдан 18.05.2002г. | 780 508,47 |
| 2.5 | Экскаватор -погрузчик LUGONG CLG777A | Заводской № машины CLG 0777АРDB001343, двигатель №4И13В000988, цвет желтый , вид двигателя колесный, год выпуска-2013, мощность двигателя 70 кВт, конструкционная масса 8400 кг., максимальная конструкционная скорость 36км/ч | 2 120 523,63 |
| 2.6 | Фронтальный погрузчик LiuGond CLG-842Конструктивная масса-13700кг., изготовитель GUANGXILIUGONG MACHINERY CO LTD, Китай | Год выпуска 2007г., № машины (рамы)101760 (L0711494), двигатель№21795057, цвет желтый, ПТС ТА 293007 выдан 12.01.2008г. | 2 400 000,00 |
| 2.7 | КАМАЗ-55111АМасса -9050 кг., тип двигателя- дизельный, модель, № двигателя КАМАЗ-7403.10 156335Изготовитель ОАО «НЕФАЗ» Башкортостан | Год выпуска -2000г.,идентиикационный № (VIN) XIF55111 AY0102391, шасси (рама)№ Y 2137471 цвет светло-дымчатый, кузов №0102391ПТС | 561 834,13 |
| 2.8 | Самосвал 583100 | Идентификационный номер (VIN) XW2583100C0000914,модель,№ двигателя ЯМЗ236HE2-24 C0479364,шасси (рама) № XIP555710C1381854, кузов (кабина, прицеп) № 432000C0002740,цвет кузова- серый, мощность двигателя -230 л.с., рабочий обьем двигателя 11150 куб.см., тип двигателя -дизельный, разрешенная максимальная масса 20635 кг., масса без нагрузки 10410 кг. | 2 005 946,00 |
| 2.9 | Экскаватор - погрузчик LUGONGCLG777A | Заводской № машины CLG0777APDB001343,двигатель №4В12G002107,цвет желтый, вид двигателя -колесный, год выпуска-2013,мощность двигателя 70 кВт, конструкционная масса 8400 кг., максимальная конструктивная скорость 36 км/ч | 2 120 523,62 |
| 2.10 | Автогрейдер ДЗ-180А (завод изготовитель ОАО «Брянский Арсенал») | Год выпуска - 1997год, двигатель № 194310;заводской № машины(рамы)-970390;(рама-367),коробка передач № 16597,цвет желтый, паспорт самоходной машины АА № 344132 выдан 07.03.2001г. | 674 015,00 |
| 2.11 | Автокран КС 3577-3,МАЗ-533702-2140-69/201,масса 14800кг.,тип двигателя- дизельный, тип ТС - кран автомобильный, модель № двигателя ММЗ-236 НЕ-20301126639 | Год выпуска-2003год, идентификационный №(VIN) XIR 69120130000145,шасси(рама) № 30002085,кузов №145,цвет серый, ПТС 76 КР 358687 выдан 28.11.2003г. | 1 416 283,00 |
| 2.12 | Автомобиль УАЗ 33-03 | Саранпауль, год выпуска 1997, VIN ХТТ330300V0047174, цвет зеленый, № двигателя 1206458, № кузова 0047174, № шасси 0427103. | 96 000,00 |
| 2.13 | Самосвал Камаз (VIN ..2783) | Саранпауль, год выпуска 2009, VIN ХТС65111091172783, цвет оранжевый, № двигателя 740300 92540461, № кузова 2144653, № шасси ХТС65111091172783. | 893 299,96 |
| 2.14 | Топливозаправщик АТЗ-5 | Саранпауль, ул. Е.Артеевой 2/7. | 532 600,00 |
| 2.15 | Трактор ДТ-75 бульдозер | Саранпауль, год выпуска 1997, цвет желтый, № двигателя 082737, заводской № машины (рамы) 888701, вид движителя- гусеничный, ПТС выдан 13.04.2001г. | 417 523,92 |
|  | **Всего:** |  | **15 976 243,73** |
| **3.** | **Машины и оборудование ( 68единиц)** |  |  |
| 3.1 | Комплект тепловизора | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А. | 81 398,31 |
| 3.2 | Котел КВр -1,2 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Школьная,8. | б/ц |
| 3.3 | Котел КВр -1,2 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Школьная,8. | б/ц |
| 3.4 | Насос горизонтальный 1Д500-63Б(без двиг.рамы) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А. | 193 643,94 |
| 3.5 | Насос горизонтальный 1Д500-63Б(без двиг.рамы) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А. | 193 643,94 |
| 3.6 | Насосы КМ 100-65-200 30/3000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Школьная,7Б. | 32 895,84 |
| 3.7 | Насосы КМ 100-65-200 30/3000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Школьная,7Б. | 32 895,84 |
| 3.8 | Расходометр | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 290 677,96 |
| 3.9 | Сварочный агрегат | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 272 000,00 |
| 3.10 | Станок токарный | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 91 427,81 |
| 3.11 | Станок точильно -шлифовальный ТШ--2.10 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 41 990,00 |
| 3.12 | Станок шлифовальный ТШ-2 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 34 512,50 |
| 3.13 | Эл.двигатель АИР280S4 110кВт/1500об/мин | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 78 161,02 |
| 3.14 | Вентилятор ВДН-815х1500 ЛВ | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 38 441,67 |
| 3.15 | ДымососДМ-3,5 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 13 492,50 |
| 3.16 | ДымососДМ-3,5 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 13 492,50 |
| 3.17 | Котел КВр-1,16 К | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 427 092,41 |
| 3.18 | Котел КВр-1,16 К | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 427 092,41 |
| 3.19 | Насос К-100-65-200 без эл.двигателя | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 20 790,00 |
| 3.20 | Насос К-100-65-200 без эл.двигателя | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 20 790,00 |
| 3.21 | Насосы КМ 100-65-200 30/3000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 32 895,84 |
| 3.22 | Станок токарный 1К62Д | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 538 480,00 |
| 3.23 | Электростанция ДЭУ-100ЯМЗ | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул.Сосьвинская,8/1. | 310 650,00 |
| 3.24 | Котел КВм-1,45-95 ТШПм в комплекте с дополнительным оборудованием | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Школьная ,7б. | 1 024 329,90 |
| 3.25 | Труба дымовая ТДС 0,6\*25,2 м | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Советская. | 453 261,00 |
| 3.26 | Электродвигатель АИР 80 А2 IM1081 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 4 960,80 |
| 3.27 | Электродвигатель АИР 80 А2IM1081 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 4 960,81 |
| 3.28 | Электродвигатель АИР 160 S4 IM1081 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 27 892,77 |
| 3.29 | Электродвигатель АИР 160 S4 IM1081 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 27 892,77 |
| 3.30 | Антинакипная установка АНУ 70 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 172 958,93 |
| 3.31 | Вентилятор ВД 2,8/3000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 55 026,80 |
| 3.32 | Вентилятор ВД 2,8/3000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 75 582,97 |
| 3.33 | Дымосос ДН-8/1500 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 118 097,02 |
| 3.34 | Дымосос ДН-9/1500 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 126 063,27 |
| 3.35 | Золоуловитель (циклон) ЦН-15-800-2УП | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 500 000,00 |
| 3.36 | Котел водогрейный КВм-3,0-95 ТШПм | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 858 727,79 |
| 3.37 | Дизель-генераторная установка мощностью 200 кВт | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 1 985 111,00 |
| 3.38 | Дизель-генераторная установка мощностью 200 кВт | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Школьная ,7б. | 1 985 111,00 |
| 3.39 | Котел водогрейный КВм-2.3 КБ (КВм-2,3-95ТШПм) – 6 шт. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 53 521 988,12 |
| 3.40 | Топка ТШПм 2,0 – 6 шт. |
| 3.41 | Дымосос ДН 8-1500 – 6 шт. |
| 3.42 | Дробилка ВДП-15 – 4 шт. |
| 3.43 | Золоуловитель Циклон ЦБ-16 – 6 шт. |
| 3.44 | Насос Grundfos CR 5-6 HQQE (400V) 1,1 кВт – 2 шт. |
| 3.45 | Насос Grundfos NB 150-315/336 75 кВт – 1 шт. |
| 3.46 | Насос Grundfos NB 200/400/344 75 кВт – 1 шт. |
| 3.47 | АСДР «Комплексон-6» для подпитки 1,5 м3/ч (макс. 4м/3) в комплекте с водосчетчиком Ду-20 фильтром- «грязевиком» и разовой запроавкой реагентом – 1 шт. |
| 3.48 | Установка антинакипной обработки воды АНУ-70 – 6 шт. |
| 3.49 | Подъемник скребково-ковшевой ПСКм-0,5-75 – 2 шт. |
| 3.50 | Станок верт-сверл-универсальный | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул.Ел. Артеевой,2/7 | 192 310,00 |
| 3.51 | Станок точильно-шлифовальный ТШ-1 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул.Ел.Артеевой,2/7 | 18 580,00 |
| 3.52 | Колонка топливораздаточная ТРК НАРА-27 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, б/н | 84 476,25 |
| 3.53 | Компьютер в комплекте №10 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А. | 40 800,01 |
| 3.54 | Компьютер в комплекте №11 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А. | 46 900,00 |
| 3.55 | Компьютер в комплекте №2 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая,7А. | 42 300,00 |
| 3.56 | Компьютер в комплекте №3 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая,7А. | 42 300,00 |
| 3.57 | Компьютер в комплекте №4 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая 7-А | 42 206,00 |
| 3.58 | Компьютер в комплекте №5 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая 7-А | 41 222,60 |
| 3.59 | Компьютер в комплекте №6 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая 7-А | 52 548,82 |
| 3.60 | Компьютер в комплекте №8 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая 7-А | 34 000,00 |
| 3.61 | Компьютер в комплекте №9 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая 7-А | 46 900,00 |
| 3.62 | Системный блок(комплект) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая 7-А | 54 000,00 |
| 3.63 | Колонка топливораздаточная ТРК НАРА-27 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с. Саранпауль,б/н | 84 476,25 |
| 3.64 | ТРК "НАРА" 28-16 с ОУЭ ЦТ | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с. Саранпауль,б/н | 62 847,67 |
| 3.65 | Насос КМН 80-65-175 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с. Саранпауль ул.Дальняя,21 | 36 566,30 |
| 3.66 | Насос КМН 80-65-175 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с.Саранпауль ул.Дальняя,21 | 36 566,30 |
| 3.67 | Насос КМН 80-65-175 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с.Саранпауль ул.Дальняя,21 | 36 566,30 |
| 3.68 | Счетчик ППВ-100/1,6-СУ | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с.Саранпауль ул.Дальняя,21 | 53 072,01 |
|  | **Всего:** |  | **65 177 067,95** |
| **4.** | **Производственный и хозяйственный инвентарь ( 2единицы)** |  |  |
| 4.1 | Электро - гидропресс RIDGID модель 1460Е 25 атмосфер | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 36 300,85 |
| 4.2 | Тиски слесарные поворотные 160мм | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Геологическая 7-А | 23 306,40 |
|  | **Всего:** |  | **59 607,25** |
| **5.** | **Передаточные устройства ( 71 единица)** |  |  |
| 5.1 | Сети тепло-водоснабжения (протяженность 15пог.м., диаметр трубы 80мм., протяженность 75пог.м., диаметр трубы 70мм., протяженность 20пог.м.,диаметр трубы | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, пер.Энергетиков, пер.Туманный. | 880 332,11 |
| 5.2 | Сети тепло-водоснабжения (100,0 пог.м.,диаметр трубы 80мм) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул.Мира | 681 143,00 |
| 5.3 | Сети тепло-водоснабжения (1500,0 пог.м., диаметр трубы 200мм) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Ятринская. | 645 692,46 |
| 5.4 | Сети тепло-водоснабжения ( 200,0 пог.м. диаметр трубы 80мм) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Геологическая. | 1 076 016,55 |
| 5.5 | Сети тепло-водоснабжения(221,0 пог.м. диаметр трубы 76мм) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, пер.Третий. | 1 235 126,06 |
| 5.6 | Сети тепло-водоснабжения (250,0 пог.м., диаметр трубы 50мм) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль,ул. Клубная. | 852 109,82 |
| 5.7 | Сети тепло-водоснабжения (350 п.м.) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, пер.Сосьвинский,1 | 2 138 183,00 |
| 5.8 | Сети теплоснабжения (протяженность 10м.,диаметр трубы 50) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль, ул. Советская, 1. | 0,00 |
| 5.9 | Сети теплоснабжения (протяженность 10м.,диаметр трубы 50) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул.Победы, 5, | 0,00 |
| 5.10 | Сети теплоснабжения(протяженность 16м.,диаметр трубы 76) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль Ул.Победы,7, | 0,00 |
| 5.11 | Сети теплоснабжения (протяженность 12 м.,диаметр трубы 50) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль К зданию музея, | 0,00 |
| 5.12 | Сети теплоснабжения (протяженность 40 м., диаметр трубы 108) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул.Вокуева, 3, | 0,00 |
| 5.13 | Сети теплоснабжения (протяженность 200 м., диаметр трубы 108) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул.Геологическая, 7Б, | 0,00 |
| 5.14 | Сети теплоснабжения (протяженность 10 м., диаметр трубы 50) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул.Школьная, 8 А, | 0,00 |
| 5.15 | Сети теплоснабжения (протяженность 16 м.,диаметр трубы 89) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль к зданию музыкальной школы, | 0,00 |
| 5.16 | Сети теплоснабжения (протяженность 20 м., диаметр трубы 32) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул.Клубная, 7, | 0,00 |
| 5.17 | Сети теплоснабжения (протяженность 60 м., диаметр трубы 159) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул.Центральная, 10, | 0,00 |
| 5.18 | Сети теплоснабжения (протяженность 35 м., диаметр трубы 159,протяженность 10 метров,диаметр трубы 100) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с.Сосьва ул.Школьная, 3, | 0,00 |
| 5.19 | Сети теплоснабжения (протяженность 20 м., диаметр трубы 100) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с.Сосьва К зданию больницы, | 0,00 |
| 5.20 | Сети теплоснабжения (протяженность 32 м., диаметр трубы 159,протяженность 15 метров, диаметр трубы 100) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, с.Сосьва К зданию детского сада, | 0,00 |
| 5.21 | Тепловые сети (диаметр трубы-133мм.,протяженность-160п.м.) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль ул. Вокуева 12 | 1 107 849,00 |
| 5.22 | Труба стальная д.89 в ППМ изоляции 31,0 пог.м. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль | 34 100,00 |
| 5.23 | Труба стальная д.57\*3,5+д.89 в ППМ изоляции 28,0 пог.м. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль | 65 320,00 |
| 5.24 | Труба стальная д.89 в ППМ изоляции 31,0 пог.м. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль | 34 100,00 |
| 5.25 | Труба стальная д.57\*3,5+д.89 в ППМ изоляции 28,0 пог.м. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль | 65 320,00 |
| 5.26 | Труба стальная д.89 в ППМ изоляции 31,0 пог.м. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль | 34 100,00 |
| 5.27 | Труба стальная д.57\*3,5+д.89 в ППМ изоляции 28,0 пог.м. | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль | 65 320,00 |
| 5.28 | Трубопровод (108 п.м.) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район, п. Саранпауль пер.Сосьвинский,1 | 249 016,00 |
| 5.29 | Сети теплоснабжения (Диаметр 159 мм, протяженность 661 п/м) год ввода в эксплуатацию 1990 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Ятринская | б/ц |
| 5.30 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 850п/м) год ввода в эксплуатацию 1990 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Ятринская | б/ц |
| 5.31 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 350п/м) год ввода в эксплуатаци 1990 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Ятринская | б/ц |
| 5.32 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 300п/м) год ввода в эксплуатацию 1990 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Ятринская | б/ц |
| 5.33 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 320п/м) год ввода в эксплуатацию 2006 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Сосновый | б/ц |
| 5.34 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 100п/м) год ввода в эксплуатацию 2006 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Сосновый | б/ц |
| 5.35 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 440 п/м) год ввода в эксплуатацию 2007 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Кедровый | б/ц |
| 5.36 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 150 п/м) год ввода в эксплуатацию 2007 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Кедровый | б/ц |
| 5.37 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 300 п/м) год ввода в эксплуатацию 2009 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Полярный | б/ц |
| 5.38 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 120 п/м) год ввода в эксплуатацию 2009 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Полярный | б/ц |
| 5.39 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 100 п/м, год ввода в эксплуатацию 2008) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Мира | б/ц |
| 5.40 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 562 п/м) год ввода в эксплуатацию 2000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Геологическая | б/ц |
| 5.41 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 636 п/м) год ввода 2000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Геологическая | б/ц |
| 5.42 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 300 п/м) год вводы 2000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Геологическая | б/ц |
| 5.43 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 122 п/м) год ввода 2006 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Е. Артеевой | б/ц |
| 5.44 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 1100 п/м) год ввода 2006) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Е. Артеевой | б/ц |
| 5.45 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 409 п/м) год ввода 2000 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Вокуева | б/ц |
| 5.46 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 500 п/м) год ввода 2000) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Вокуева | б/ц |
| 5.47 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 450 п/м) год ввода 1996 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Советская | б/ц |
| 5.48 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 210 п/м) год ввода 1996 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Советская | б/ц |
| 5.49 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 75 п/м) год ввода 1996) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Советская | б/ц |
| 5.50 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 350 п/м) год ввода 2009 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Ятринская | б/ц |
| 5.51 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 50 п/м) год ввода 2009 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Ятринская | б/ц |
| 5.52 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 300 п/м) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Семяшкина | б/ц |
| 5.53 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 100 п/м) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Семяшкина | б/ц |
| 5.54 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 150 п/м) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Северный | б/ц |
| 5.55 | Сети теплоснабжения (диаметр 20-50 мм, протяженность 50 п/м) | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, пер. Северный | б/ц |
| 5.56 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 450 п/м) год вводы 2008 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Собянина | б/ц |
| 5.57 | Сети теплоснабжения (Диаметр 159 мм, протяженность 575 п/м) год вводы 2012 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Клубная | б/ц |
| 5.58 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 404 п/м) год ввода 2008 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Школьная | б/ц |
| 5.59 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 400 п/м) год ввода 2009 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Советская | б/ц |
| 5.60 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 379 п/м) год ввода 2009 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Саранпауль, ул. Андрианова | б/ц |
| 5.61 | Сети теплоснабжения (Диаметр 159 мм, протяженность 450 п/м) год вводы 2002-2007 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Сосьва | б/ц |
| 5.62 | Сети теплоснабжения (диаметр 108 мм, протяженность 135 п/м) год вводы 2002-2007 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Сосьва | б/ц |
| 5.63 | Сети теплоснабжения (диаметр 57-89 мм, протяженность 215 п/м) год вводы 2002-2007 | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район Сосьва | б/ц |
| 5.64 | Наружные сети тепло водоснабжения жилого дома(протяженность 243п.м., кадастровый номер: 86:05:0103036:95) ул. Вокуева | ул.Н. Вокуева, сооружение № 5-тв с. Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 745 448,70 |
| 5.65 | Наружные сети тепло водоснабжения (протяженность 604,0 п.м., инв.№ 71:112:002:000024360,лит.А, кадастровый номер: 86:05:0103001:25) | с.Саранпауль, территория от центральной котельной до района «Сосьвапромгеология», район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148 | 7 853 868,00 |
| 5.66 | Наружные сети тепло- водоснабжения (протяженность 825,0 п.м.ввод в эксплуатацию 2012г.инв.№ 71:112:002:000055160,лит.Т, кадастровый номер: 86:05:0103017:34) | ул.Советская,сооружение 7-тв,с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148 | 1 593 256,26 |
| 5.67 | Сети теплоснабжения и водоснабжения к жилому дому (протяженность 336м.,ввод в эксплуатацию 2007г.) | ул.Вакуева, 5, с.Саранпауль, район Березовский,Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148 | 982 484,00 |
| 5.68 | Тепловые сети (протяженность 2567м., кадастровый номер 86:05:0103004:68) | с.Саранпауль, район Березовский,Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148 | 30 578 864,68 |
| 5.69 | Сети ТВС Юбилейная 10,12,14,16 сооружение 1 «тв» в с. Саранпауль (протяженность 1427,2 м., кадастровый номер: 86:05:0000000:6473) | ул.Юбилейная, с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148,сооружение 1 «тв» | 26 485 489,50 |
| 5.70 | Сети тепло-водоснабжения (протяженность 351 м. ,кадастровый № 86:05:0103037:42 | ул.Мира,4,пер.Сосьвинский,5,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 7 295 911,11 |
| 5.71 | Сети тепло-водоснабжения назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 120 метров, кадастровый номер: 86:05:0000000:6344 | ул.Клубная,д.1а, с.Саранпауль район Березовский Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148, сооружение №14 «тв» | 15 892 455,94 |
|  | **Всего:** |  | **100 591 506,19** |
| **6.** | **Прочие основные фонды(3 единицы)** |  |  |
| 6.1 | Самосвальная тракторная тележка | Год выпуска-2006г.,для марки МТЗ -82,2ПТС-4 заводской № 365,цвет синий, габаритные размеры 6255\*2500\*1800 | 140 000,00 |
| 6.2 | Самоходная тележкаТС-350 | Год выпуска -2006г. | 100 000,00 |
| 6.3 | Самосвальная тракторная тележка | Год выпуска-2006г.,для марки МТЗ -82,2ПТС-4 заводской № 366,цвет синий, габаритные размеры 6255\*2500\*1800 | 140 000,00 |
|  | **Всего:** |  | **380 000,00** |
| **7.** | **Сооружения (4 единицы)** |  |  |
| 7.1 | Внеплощадочные сети электроснабжения к центральной отопительной котельной | ул.Геологическая, 7 А, с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148 | 525 345,00 |
|  | **Всего:** |  | **252 345,00** |
| **8.** | **Земельные участки** |  |  |
| 8.1 | Земельный участок(для сетей тепло- водоснабжения, общая площадь земельного участка 704 кв.м.)№ записи о государственной регистрации права собственности 86-86-16/004/2014-178 от 14.04.2014, | с. Саранпауль, сооружение 4ТВ, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148(кадастровый № 86:05:0103037:39 зем.участка) | 0,01 |
| 8.2 | Земельный участок (для строительства наружных тепловых и водопроводных сетей, общая площадь 370 кв. м., свидетельство о государственной регистрации права от 30.01.2013 86-АБ 498005 | ул.Советская, с. Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148, кадастровый № 86:05:0000000:571 | 0,01 |
|  | **Всего:** |  | **0,02** |
|  | **Итого:** |  | **339 314 194,31** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и основные характеристики объекта | Местонахождение имущества или иная информация,индивидуализирующая имущество | Балансовая стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Объекты в сфере водоснабжения**(утверждены постановлением Администрации с.п. Саранпауль от 31.01.2017 № 03 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Саранпауль, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений») |
| 1. | Комплекс очистки воды (общая площадь 68,25 кв.м., ввод в эксплуатацию 2007г., производительность 350 м. куб.в сутки) | Пер,Молодежный,10, с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628148,Свидетельство о государственной регистрации права от 17 июня 2008г.№ 86-72-29/003/2008-129,технический паспорт на обьект от 20/10/06г,расположен на земельном участке с кадастровым номером 86:05:00103036:0026 | 30 879 608,00 |
| 2. | Комплекс очистки воды (одноэтажное, общая площадь 69,68 кв.м.,ввод в эксплуатацию 2007г.,производительность 150 м. куб.в сутки) | ул,Молодежная,9, п.Сосьва, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,628145,Свидетельство о государственной регистрации права от 17 июня 2008г.№ 86-72-29/003/2008-128,технический паспорт на обьект от 25/10/06г,расположен на земельном участке с кадастровым номером 86:05:00201010:0027 | 20 619 271,00 |
| 3. | Наружные сети холодного водоснабжения (с пожарным водопроводом,диаметр трубы-108 п.м.,протяженность 80 п.м., диаметр трубы-100мм,протяженность-390 п.м.) | ул.Н.Вакуева,12, с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 1 626 746,00 |
| 4. | Обустройство скважин | ул.Ятринская, 24/14,с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 59 655,00 |
| 5. | Обустройство скважин | ул.Лесная, 1а,с.Саранпауль,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 18 843,00 |
| 6. | Скважина | пер.Молодежный,7а с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 8 062,00 |
| 7. | Сети водоснабжения (протяженность 5м.,диаметр трубы 20) | ул.Советская, 1,с.Саранпауль,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 8. | Сети водоснабжения(протяженность 5м.,диаметр трубы 20) | ул.Победы, 5,с.Саранпауль,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 9. | Сети водоснабжения(протяженность 6м.,диаметр трубы 20) | К зданию музея, с.Саранпауль, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 10. | Сети водоснабжения(протяженность 20м.,диаметр трубы 50) | ул.Вокуева, 3,с.Саранпауль,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 12. | Сети водоснабжения(протяженность 100м.,диаметр трубы 50) | ул.Геологическая, 7Б,с.Саранпауль,район Березовский,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 13. | Сети водоснабжения(протяженность 10м.,диаметр трубы 20) | ул.Клубная, 7,с.Саранпауль,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 14. | Сети водоснабжения(протяженность 45м.,диаметр трубы 63) | ул.Школьная, 3,с.Сосьва,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628145 | 0,00 |
| 15. | Сети водоснабжения(протяженность 20м.,диаметр трубы 63) | К зданию больницы, с.Сосьва, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628145 | 0,00 |
| 16. | Сети водоснабжения(протяженность 47м.,диаметр трубы 63) | К зданию детского сада,с.Сосьва,район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628145 | 0,00 |
| 17. | Сети водоснабжения (протяженность 8метров, диаметр трубы 20) | ул.Победы,7,с.Саранпауль,район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 0,00 |
| 18. | Насос КМ65-50-160 с эл.двигателем 4кВт 3000 (год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 23 400,00 |
| 19. | Насос КМ65-50-160 с дв. под 5,5 кВт (год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 31 050,00 |
| 20. | Насос КМ50-32-125 с эл.двигателем 2,2кВт (год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 39 000,00 |
| 21. | Агрегат ЭЦВ 5-4-75 Э(год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 50 175,00 |
| 22. | Агрегат ЭЦВ 5-4-75 Э(год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 50 175,00 |
| 23. | Агрегат ЭЦВ 4-2,5-80 Э(год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 38 400,00 |
| 24. | Электродвигатель АДМ 132М2 У2 IM 1081 11/3000 220/380 IP 54 50 ГЦ(год ввода в эксплуатацию 2016г) | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 26 280,00 |
| 25. | Электродвигатель АДМ 132М2 У2 IM 1081 11/3000 220/380 IP 54 50 ГЦ (год ввода в эксплуатацию 2016г)  | пер.Молодежный,10,с.Саранпауль район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 26 280,00 |
| 26. | Электродвигатель А280S4 УЗ IM1001 110/1500 об/мин | ул. Е.Артеевой б/н с.Саранпауль,район Березовский,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628148 | 99 605,50 |