с. Саранпауль, пер. Епрева, 1

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ |
| 2 | наименование проекта | Зона специализированной общественной застройки |
| 3 | краткая характеристика проекта | Гостиничное обслуживание |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | пгт. Березово, ул. Чкалова, 45 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0000000:6913 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,3061 га га |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента. Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна». |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | Электроснабжение –1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, децентрализованное электроснабжение пгт. Березово; 2. Используемая мощность - 0 кВт; 3. Свободная мощность - 15 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,05 км; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс. руб. Газоснабжение – 1. Стальной газопровод d=108; 2. Давление низкое, 0,6 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,05 км. Зона действия АО "Березовогаз"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. руб. Водоснабжение – 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм; 2. Давление - 2,5 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 50 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово"; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.рублей. Теплоснабжение – 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час;2. Свободная мощность - 1 Гкал/час; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс.рублей. Канализация - Сети водоотведения отсутствуют, предусмотреть септик. |
| 10 | Другая информация | Связь - при выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 90 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (менее 2 Мбит/с). Мобильная связь операторов: Билайн, Мегафон, Мотив. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | Автомобильные дороги – 1. Вид дорожного покрытия - асфальтовое; 2. Состояние -хорошее; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования – 0 км. Железнодорожные пути – 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории с.п. Саранпауль отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 234 км Речной порт – 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - Грузовой причал МУП "Березовонефтепродукт" имеет причальную стенку. Оборудование для погрузочно разгрузочных работ отсутствует. Ориентировочное растояние до объекта 9 км. по дорогам с асфальтовым покрытием 5 категории. |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м Минимальная площадь земельного участка 600 кв.м. Минимальные размеры земельного участка при числе мест гостиницы (отеля): -от 25 до 100 мест - 55 кв. м. на 1 место; -от 101 до 500 мест - 30 кв. м на 1 место. Минимальные размеры земельного участка: -мотели - 75 кв. м. на 1 место; -кемпинги - 135 кв. м. на 1 место. Максимальны размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов - 5 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 (площадь под территорию благоустройства не учитывается). Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |