пгт. Березово, ул. Газопромысловая, 16

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ |
| 2 | наименование проекта | Для эксплуатации и обслуживания жилого дома |
| 3 | краткая характеристика проекта | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, 16 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0310032:7 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,2266 га га |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента. Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна». |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | Электроснабжение: 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт. Березово; 2. Используемая мощность - 0 кВт; 3. Свободная мощность - 35 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км.; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс. руб. Газоснабжение: 1. Стальной газопровод d=108; 2. Давление низкое, 0,03 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,015 км. Зона действия АО "Березовогаз"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 100, 00 тыс. руб. Водоснабжение: 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм ПЭ; 2. Давление - 2,5 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 50 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения – 0,030 км. Зона действия МУП Теплосети гп. Березово; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс. рублей. Теплоснабжение: 1. Используемая мощность - 0 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 3 Гкал/час; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,03 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 250,00 тыс. рублей. Канализация: 1. Расстояние до ближайшей точки подключения – 1,1 км. Зона действия МУП Теплосети пг. Березово; 2. Вид канализации - хозяйственно-бытовая; 3. Используемая мощность - 0 л/с; 4. Свободная мощность - 20 л/с; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс.рублей. |
| 10 | Другая информация | Связь: При выполнении технических условий застройщиком: возможно подключение стационарных телефонов (около 32 свободных абонентских номеров), подключение к сети интернет (высокоскоростной, оптика). Мобильная связь операторов: Теле 2, Билайн, Мотив, Мегафон. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | Автомобильные дороги: 1. Вид дорожного покрытия - асфальтовое; 2. Состояние - удовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования – 5 м. Железнодорожные пути: 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - на территории пгт. Игрим сеть железных дорог отсутствует, ближайшая ж/д в пгт. Приобье расположена на расстоянии 234 км. Речной порт: 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - грузовой причал МУП "Березовонефтепродукт" имеет причальную стенку. Оборудование для погрузочно разгрузочных работ отсутствует. Ориентировочное расстояние до объекта 2 км. по дорогам с асфальтовым покрытием 5 категории. |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Минимальная ширина земельного участка - 20 м Минимальная площадь земельного участка - 35 кв. м. на одну квартиру Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов - 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3. Предельное количество этажей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 (площадь под территорию благоустройства не учитывается). |