п. Березово, ул. Центральная, 7

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ссылка на интернет ресурс, где размещена информация для потенциального инвестора | http://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/ |
| 2 | наименование проекта | Для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами |
| 3 | краткая характеристика проекта | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 4 | расчетная сумма инвестиций |  |
| 5 | местоположение земельного участка | пгт. Березово, ул. Центральная, д. 7 |
| 6 | кадастровый номер земельного участка | 86:05:0000000:5516 |
| 7 | площадь земельного участка | 0,3192 га га |
| 8 | возможные формы муниципальной поддержки | Предоставление земельного участка в аренду субъектам МСП с применением понижающего коэффициента. Консультационная поддержка, предоставляемая по принципу «одного окна». |
| 9 | информация о точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, другие условия | Электроснабжение – 1. Источник электроэнергии - ЛЭП - 0,4 кВт, централизованное электроснабжение пгт.Березово; 2. Используемая мощность - 0 кВт; 3. Свободная мощность - 15 кВт; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,05 км.; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.руб. Газоснабжение - 1. Стальной газопровод d=108; 2. Давление низкое, 0,6 МПа; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия АО "Березовогаз"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 100,00 тыс. руб. Водоснабжение - 1. Размер (диаметр) водопровода - d=110 мм; 2. Давление - 2,5 кгс/см2; 3. Резервная мощность - 50 м3 /сутки; 4. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово"; 5. Ориентировочная стоимость подключения - 50,00 тыс.рублей. Теплоснабжение – 1. Используемая мощность - 0,7 Гкал/час; 2. Свободная мощность - 0,4 Гкал/час; 3. Расстояние до ближайшей точки подключения - 0,1 км. Зона действия МУП "Теплосети Березово"; 4. Ориентировочная стоимость подключения - 150,00 тыс.рублей. Канализация - Сети водоотведения отсутствуют, предусмотреть септик. |
| 10 | Другая информация | Связь - При выполнении технических условий застройщиком : возможно подключение стационарных телефонов (около 32 свободных абонентских номеров) , подключение к сети интернет (Более 10 Мбит/с). Мобильная связь операторов: Билайн, Мегафон, Мотив, Теле 2, МТС, YOTA. Стоимость подключения 0.7 тыс. рублей. |
| 11 | Транспортная инфраструктура на площадке | Автомобильные дороги – 1. вид дорожного покрытия - щебеночное; 2. Состояние - неудовлетворительное; 3. Расстояние до ближайшей автомобильной дороги с твердым покрытием круглогодичного использования – 174 м. Железнодорожные пути – 1. Возможность присоединения - нет; 2. Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки с указанием наименования дороги - На территории пгт. Березово отсутствует сеть железных дорог, ближайшая точка Приобье расположена на расстоянии 234 км Речной порт – 1. Период навигации - 6 месяцев (май-октябрь); 2. Наличие причальной стены с описанием характеристик - Грузовой причал МУП "Березовонефтепродукт" имеет причальную стенку. Оборудование для погрузочно разгрузочных работ отсутствует. Ориентировочное расстояние до объекта 9 км. по дорогам с асфальтовым покрытием 5 категории. |
| 12 | Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строительства | Минимальная нормируемая площадь земельного участка составляет - 35 кв .м. на одну квартиру (без учета площади застройки дома). Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м. Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальная ширина земельного участка -20 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома - 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий - не менее 15 м. Минимальное расстояние между длинной стороной жилого здания и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Предельное количество этажей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0 (в расчет не входит площадь под территорию благоустройства) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |