**Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений городского поселения Игрим**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики объекта** | **Местонахождение имущества или иная информация, индивидуализирующая имущество** | **Балансовая стоимость/кадастровая стоимость (рублей)** |
| **Объекты в сфере теплоснабжения**(утверждены постановление администрации Березовского района от 31.01.2017г. №79-р «Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Березовского района») |
| **1.** | **Здания:** |  |  |
|  | Здание котельной №1 (1 - этажное, панельное, общая площадь 750 кв.м, ввод в эксплуатацию - 1966 год) | ул. Быстрицкого, д. 9, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146;Кадастровый паспорт земельного участка № 86/201/16-252467 от 13 июля 2016 года | 5 212 898,00 |
|  | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной № 1 (площадью 4611,00 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0324059:4 ) | 3 269 106,78 |
|  | Здание котельной № 2 (1 - этажное, панельное, общая площадь 650кв.м, ввод в эксплуатацию - 08.10.1998г. | ул. Лермонтова, д.1а, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146кадастровый паспорт земельного участка № 86/201/16-253960 от 14 июля 2016 года | 2 102 285,00 |
|  | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной № 2 по адресу ул. Лермонтова, д. 1а, площадью 6622 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0000000:5464 | 4 659 835,18 |
|  | Здание котельной № 3 (1 - этажное, сборная железо-бетонная конструкция, общ. площ.358 кв.м, ввод в эксплуатац.-1982г) | ул. Кооперативная, д. 70, пгт. Игрим , район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146кадастровый паспорт земельного участка № 86/201/16-253176 от 14 июля 2016 года | 1 387 611,00 |
|  | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной № 3 по адресу ул. Кооперативная, д. 70, площадью 1158 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0000000:5459 | 815 741,52 |
|  | Здание котельной № 5 (1 - этажное, панельное, общая площадь 258 кв.метров, ввод в эксплуатацию – 1988 год) | ул. Промышленная, д. 36, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146, технический паспорт от 17 декабря 2003 годаКадастровый паспорт земельного участка № 86/201/16-254464 от 14 июля 2016 года | 632 806,00 |
|  | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания котельной № 5 по адресу ул. Промышленная, д. 36, площадью 2373 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0324040:54 | 1 673 510,79 |
|  | Здание котельной (1 - этажное, панельное, общая площадь 169 кв.м, ввод в эксплуатацию - 1989г) | ул. Таежная, д.13, п. Ванзетур, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146, технический паспорт от 28 апреля 2005 года | 256 000,00 |
|  | Земельный участок для эксплуатации и обслуживания котельной п. Ванзетур по адресу ул. Таежная, д. 13, площадью 1690 кв.м., с кадастровым номером 86:05:0320005:13 | Кадастровый паспорт земельного участка № 86/201/16-254484 от 14 июля 2016 года | 130 941,20 |
|  | Здание блок-бокс ГПР к котельной №1 | ул. Быстрицкого, д. 9, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 81 747,00 |
|  | Блочно модульная котельная, 1 – этажный, общая площадь 119,3 кв. метров, инв.№ 71:112:002:000041910, лит.А, кадастровый№ 86:05:00324095:10:71:112:002:000041910 | ул. Промышленная, д.55, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146, свидетельство о государственной регистрации права от 09 марта 2013 года № 86-86-16/002/2013-465 | 47 311 720,00 |
|  | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство котельной мощностью 12 МВт, по адресу ул. Промышленная, д. 55, общая площадь 1047 кв.м., кадастровый № 86:05:0324095:10 | ул. Промышленная, д. 55, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146, свидетельство о государственной регистрации права от 09 марта 2013 года № 86-86-16/002/2013-466 | 738 218,76 |
|  | Котельная блочная | ул. Водников, 5 А, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 4 975 000,00 |
|
| **2.** | **Сооружения:** |  |  |
|  | Газопровод подводящий среднего давления (кот. №5) (ввод в эксплуатацию- 1986г.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Газопровод подводящий среднего давления (кот.№ 5) (ввод в эксплуатацию- 1986г.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | ГРП котельной №5 (перевезли на кот.№3) (ввод в эксплуатацию- 1986г.) | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Система теплоснабжения 600м ( ввод в эксплуатацию - 1973г.) | пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 524 776,00 |
|  | Теплосети 51,2 км (от треста) (ввод в эксплуатацию - 1977г.) | пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Теплотрасса 449 п.м. (ввод в эксплуатацию - 1973г.) | ул. Молодежная, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 538 639,00 |
|  | Теплосети (ввод в эксплуатацию - 1975г.) | ул. Пушкина, Советская, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 1 506 163,00 |
|  | Теплосети 2867 п.м. (ввод в эксплуатацию - 1973г.) | ул. Молодежная, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 2 546 155,00 |
|  | Теплосети 4300 п.м. (ввод в эксплуатацию - 1966г.) | пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 | 2 385 480,00 |
|  | Теплотрасса 570 п.м. (ввод в эксплуатацию - 1991г.) | ул. Устремская, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 1 465 242,00 |
|  | Теплотрасса (спортзал «Юность» - СМУ-4) . (ввод в эксплуатацию - 1994г.) | пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 703 148,00 |
|  | Теплотрасса ул. Советская - Средняя школа (ввод в эксплуатацию - 1994г.) | ул. Советская, пгт. Игрим, район Берёзовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 920 875,00 |
|  | Теплотрасса (ввод в эксплуатацию - 2005г.) | п. Ванзетур, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 411 574,00 |
|  | Теплосети (протяженность 108 метров) | ул. Водников, 1 от главной магистрали, колодец № 4, 12, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 100 метров) | ул. Водников, 2 от главной магистрали, колодец № 4, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 40 метров) | ул. Водников, 3 от главной магистрали, колодец № 5, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 40 метров) | ул. Водников, 5 от главной магистрали, колодец № 7, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 100 метров) | ул. Водников, 6 от главной магистрали, колодец № 6, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | ГРП (протяженность 160 метров) | ул. Водников от главной магистрали, колодец № 11, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 4 метра) | ул. Водников, 7 от главной магистрали, колодец № 9, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –аЮгра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 100 метров) | ул. Водников, 8 от главной магистрали, колодец № 9, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 140 метров) | ул. Водников, 9 от главной магистрали, колодец № 10, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 | 0,00 |
|  | Теплосети (протяженность 140 метров) | ул. Водников, 10, 11 от главной магистрали, колодец № 10, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 180 метров, диаметр трубы 114 мм) | МОУ Игримская средняя школа № 1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | МОУ Игримская средняя школа № 1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 320м диаметром трубы 159мм, протяженность 50 м диаметром 89мм) | МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (2 единицы) | МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 110м диаметром трубы 114мм, протяженность 150 м диаметром трубы 89мм, протяженность 40м диаметром трубы 76мм, протяженность 220м диаметром трубы 57мм) | МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловые колодцы (2 единицы) | МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 40 м диаметр трубы 114мм, протяженность 60 м диаметр трубы 89мм, протяженность 120 м диаметр трубы 76мм) | МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (2 единицы) | МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 62 м диаметр трубы 76мм) | МДОУ детский сад Капелька, п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628157 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 170м диаметр трубы 89мм, протяженность 60 м диаметр трубы 57мм) | МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (3 единицы) | МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 60 м диаметр трубы 89мм) | МДОУ детский сад Звездочка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | МДОУ детский сад Звездочка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 350м диаметр трубы 114мм, протяженность 75 м диаметр трубы 76мм) | МДОУ детский сад Рябинушка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | МДОУ детский сад Рябинушка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 110м диаметр трубы 76мм, протяженность 40 м диаметр трубы 57мм) | Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (2 единицы) | Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 10 м диаметр трубы 57мм) | Ванзетурский территориальный отдел, п. Ванзетур район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628157 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 198 м) | Ванзетурская средняя школа, п. Ванзетур район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 320м диаметр трубы 114мм) | Дом культуры, п. Ванзетур район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628157 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 40 м диаметр трубы 114мм, протяженность 20 м диаметр 89мм) | Администрация городского поселения Игрим пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (2 единицы) | Администрация городского поселения Игрим пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 100м диаметр трубы 76мм) | Гараж администрации городского поселения Игрим, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | Гараж администрации городского поселения Игрим, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 60 м диаметр 89мм) | Игримский ПОМ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | Игримский ПОМ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 60 м диаметр трубы 89мм, протяженность 190 м диаметр трубы 76мм, протяженность 180 м диаметр трубы 57мм) | Центр социальной помощи семье и детям, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | Центр социальной помощи семье и детям, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 155м диаметр трубы 114мм, протяженность 125 м диаметр трубы 89мм, протяженность 60 м диаметр трубы 76мм, протяженность 130 м диаметр трубы 130мм) | Игримский профессиональный колледж, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (6 единиц) | Игримский профессиональный колледж, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 40 м диаметр трубы 57мм) | Комплексный центр СОПГИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец | Комплексный центр СОПГИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 130 м диаметр трубы 159мм, протяженность 110 м диаметр трубы 114мм, протяженность 100 м диаметр трубы 89мм, протяженность 70 м диаметр трубы 76мм, протяженность 160 м диаметр трубы 57мм) | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (7 единиц) | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 40 м диаметр трубы 57мм) | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 100м диаметр трубы 114мм, протяженность 80 м диаметр трубы 80мм, протяженность 15 м диаметр трубы 15мм) | Дом культуры, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (2 единицы) | Дом культуры, ИДШИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 170м диаметр трубы 114мм, протяженность 120 м диаметр трубы 57мм) | Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловой колодец (3 единицы) | Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения к жилым домам (протяженность 175 метров) | ул. Береговая № 14, № 15, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Тепловые сети – 92м, (603 583.00 ) | ул.Астраханцева, № 34, ул.Пушкина, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 603 583,00 |
|  | Тепловые сети – 298м, | ул.Астраханцева, № 29,30,31, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 | 1 174 846,00 |
|  | Тепловые сети – 54м, | ул.Астраханцева, № 33, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 106 363,00 |
|  | Тепловые сети – 146м, | ул.Астраханцева, № 35,36, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 333 303,00 |
|  | Тепловые сети – 120м, | ул.Астраханцева, № 37, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 333 798,00 |
|  | Тепловые сети – 106м, | ул.Кооперативная, № 23, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 225 756,00 |
|  | Тепловые сети – 120м, | ул.Мира, № 17,21 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 312 362,00 |
|  | Тепловые сети –28м, | ул.Промышленная, № 9,7 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 63 111,00 |
|  | Тепловые сети – 270м, | ул.Пушкина, № 8,9 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 783 231,00 |
|  | Тепловые сети – 266м, (ГВС-266) | ул.Строителей, № 1 (ДЮЦ), пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 593 011,00 |
|  | Тепловые сети – 36м, | химлаборатория ул.Строителей, № 12, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 117 874,00 |
|  | Тепловой колодец | ул.Мира, № 10, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 168 631,63 |
|  | Тепловой колодец | ул.Дружбы, № 16, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 57 598,69 |
|  | Тепловой колодец | ул.Королева, № 13а, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 86 977,15 |
|  | Тепловой колодец | ул.Лесная, № 3, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 143 136,32 |
|  | Тепловой колодец | ул.Республики, № 7, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 45 175,39 |
|  | Тепловой колодец | ул.Рыбников, ул. Астраханцева, № 6, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 122 257,11 |
|  | Тепловой колодец | ул.Сухарева, №5, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 57 188,39 |
|  | Тепловой колодец | Школа №2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 64 601,46 |
|  | ТС сети тепловые | котельная №1-баня, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 151 744,58 |
|  | ТС сети тепловые | ул.Республики № 36 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 66 115,84 |
|  | Теплосети ДЮЦ – ул. Ленина, д.7 | ул.Ленина, д. 7, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Теплосети ДЮЦ – ул. Строителей, д.1 | ул. Строителей, д.1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения – ул. Советская, д. 11,13,15,4 (протяженность 442 м) | ул. Советская, д.11,13,15,4, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения (протяженность 40м диаметр трубы 57мм) | Детская школа искусств, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 | 0,00 |
|  | Сети теплоснабжения – ул. Рыбников, д. 1; д.2 (протяженность 126 м) | ул. Рыбников, д. 1; д. 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628146 | 0,00 |
| **3.** | **Оборудование:** |  | **2 185 315,00** |
|  | Автоматика к калориферу К-500 |  | 6 654,00 |
|  | Бетонорастворосмеситель СБ-30Г-1 |  | 13 500,00 |
|  | Вентилятор ВДН 8У 140 1500 об/мин. |  | 4 500,00 |
|  | Выпрямитель ВД-306 (сварочный) |  | 12 684,00 |
|  | Дымосос ДН 12,5 ЛЕВ АИР 200 Л6 |  | 60 390,00 |
|  | Дымосос ДН 12,5 ЛЕВ АИР 200 Л6 |  | 68 520,00 |
|  | Дымосос ДН 12,5 с электродвигателем |  | 77 132,00 |
|  | Дымосос ДН 12,5 ЛЕВ АИР 200 Л6 |  | 68 000,00 |
|  | Калорифер К-500 |  | 28 268,00 |
|  | Калорифер К-500 с автоматикой |  | 34 414,00 |
|  | Котел АВА-2 |  | 0,00 |
|  | Котел АВА-2 |  | 183 128,00 |
|  | Котел ВВД 1,8 |  | 262 000,00 |
|  | Котел ВВД 1,8 |  | 0,00 |
|  | Котел Е 1/9 Г |  | 0,00 |
|  | Котел КВЖ (4шт) |  | 0,00 |
|  | Котел паровой Е1 |  | 26 041,00 |
|  | Котел ТВГ-8 |  | 24 872,00 |
|  | Котел ТВГ-8 |  | 2 628,00 |
|  | Котел ТВГ-8 (2шт\*1978) |  | 3 956,00 |
|  | Котел ТВГ-8 |  | 1 660,00 |
|  | Котел ТВГ-8 |  | 117 234,00 |
|  | Котел ТВГ-8М |  | 30 505,00 |
|  | Насос 1Д-315-50А (2шт\*51026) |  | 102 052,00 |
|  | Насос К-100-65-250 (1шт\*32768) |  | 32 768,00 |
|  | Станция управления «Каскад» (2шт\*2342) |  | 4 684,00 |
|  | Щит силовой ЩСУ5 панель ЦК |  | 28 342,00 |
|  | Шит силовой ЩСУ5 панель ЦК |  | 28 312,00 |
|  | Щит управления «Кристалл» |  | 22 314,00 |
|  | Регулятор давления (1шт\*70610,00) 11.08.2010 |  | 70 610,00 |
|  | Теплообменник М15В/211 (1шт\*772690,00) |  | 772 690,00 |
|  | Паронагреватель ПП-2-172 (1шт\*97457,00) 30.09.2012 |  | 97 457,00 |
| **4.** | **Электростанции:** |  | **824 094,00** |
|  | Дизель-генератор ДГА-405 ЧССР |  | 227 110,00 |
|  | Электростанция 608 ЧССР |  | 572 878,00 |
|  | Электростанция АД-50 |  | 24 106,00 |
| **5.** | **Насосы:** |  | **537 822,00** |
|  | Насос 1Д 315/50 с двигателем 75/3000 об/мин. |  | 95 297,00 |
|  | Насос ВК 2/26 с двигателем 4/1500 об./мин. |  | 13 623,00 |
|  | Насос водяной 1Д 320-50 75/1500 об./мин. |  | 83 297,00 |
|  | Насос К-100-65-250 |  | 39 765,00 |
|  | Насос К-100-65-250А с двигателем 38кВт |  | 46 271,00 |
|  | Насос К-100-65-250А с двигателем 37кВт |  | 50 924,00 |
|  | Насос К-100-65-250А с двигателем 37кВт |  | 50 924,00 |
|  | Насос К100-65-250 дв. 45/3000 об. (1шт\*57467,00) 31.03.2011 |  | 57 467,00 |
|  | Насос «Vilo VL 80/170-30/2» (1шт\*100254,00) |  | 100 254,00 |
| **6.** | **Прочие основные средства, в том числе:** |  | **510 028,00** |
|  | Аппарат телефонный «Телта» (1шт\*500) |  | 500,00 |
|  | Балластик «Реостат» |  | 2 500,00 |
|  | Вагон-дом |  | 16 550,00 |
|  | Вагон-дом ( 2шт\*12000) |  | 24 000,00 |
|  | Сварочный агрегат "ВД-201" |  | 10 000,00 |
|  | Телефон сотовый "Моторола С115" |  | 1 444,00 |
|  | Телефон сотовый "Моторола С116" (4шт\*1487) 3310,3314,3320,3311 |  | 5 948,00 |
|  | Установка дозирования ЭКО-1-8 (2шт\*150421) |  | 300 842,00 |
|  | Электродвигатель 4АМ250 М4 90/1470 |  | 17 042,00 |
|  | Счетчик газа ТРЗ 160/1,6 (1шт\*55470,00) 30.04.2010 |  | 55 470,00 |
|  | Счетчик газа СГ-16 МТ-800 (1шт\*54916,00) 13.08.2012 |  | 54 916,00 |
|  | Водосчетчик СТВГ – 100 (3шт\*6772,00) |  | 20 316,00 |
|  | Телефон «Ecпо» (1шт\*500,00) |  | 500,00 |
|  | **Всего** |  | **93 917 396,79** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики объекта** | **Местонахождение имущества или иная информация, индивидуализирующая имущество** |
| **Объекты водоснабжения и водоотведения** (утверждены распоряжением администрации городского поселения Игрим от 31.01.2017 № 20 «Об утверждении Графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в муниципальном образовании городское поселение Игрим») |
| 1. | 1/2 Здания химлаборатории 1 - этажное, деревянное, общая площадь 94 кв. метров | ул. Строителей, д.12, гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 2. | Здание КНС- 1 1 - этажное, железо-бетонная конструкция, общая площадь 72 кв.метров | переулок Школьный, д.1а, гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 3. | Здание КНС- 2 1 - этажное, кирпичное, общая площадь 58 кв.метров | ул., Энтузиастов д.18а, гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 4. | Здание КНС- 4 1 - этажное, деревянное, общая площадь 62 кв.метров | ул. Лесная д.3а, гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 5. | Здание КНС- 5 1 - этажное, панельное, общая площадь 58 кв | ул. Пушкина, д.13а, гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 6. | Здание щитовой водозаборного сооружения 1 - этажное, обложенное кирпичем, общая площадь 269 кв. метров | ул. Промышленная, д.48, гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 7. | Комплекс очистки воды (водозабор) ввод в эксплуатацию - 01.04.2009 год. | Ул. Таежная, 12, п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628157 |
| 8. | Артезианская скважина № 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14  | г.п. Игрим , район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 9. | Артезианская скважина № 3  | г.п. Игрим , район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 10. | Артезианская скважина № 1, 2  | г.п. Игрим , район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 11. | Артезианская скважина № 8  | г.п. Игрим, район Березовский, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 12. | Водовод: Северная - Сосьвинская 2541м  |  пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 13. | Водовод от артскважины до резервуара  | гп. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 14. | Водопровод 2,4 км  | п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 15. | Внешние сети водопровода 1018 пм  | гп. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 16. | Комплекс водоочистных сооружений  | ул. Промышленная, д.48, пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 17. | Комплекс очистных сооружений  |  ул. Северная, д. 11, пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 18. | Канализация фекальная протяженностью 1000 пм.  |  пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 19. | Насосная станция водозаборного сооружения  |  пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 20. | Очистные сооружения  | гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 21. | Система водоснабжения 600м  |  гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 22. | Сети канализационные 40,61км (от треста)  |  гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 23. | Сети канализационные  | ул. Советская, д.47, пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 24. | Сети водоснабжения 44,8км (от треста)  |  Гп. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 25. | Скважина артезианская 4 ед.  |  пг. Игрим, район Берёзовский, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 26. | Водовод: водозабор-котельная №2 2,150 км  | пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 27. | ГРП 160 м. | ул. Водников от главной магистрали, колодец № 11, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 28. | Сети водоснабжения протяженность 60 м диаметром трубы 114мм, протяженность 30 м диаметром 76мм | МОУ Игримская средняя школа № 1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 29. | Сети канализации протяженность 110 м диаметром трубы 219мм, протяженность 160 м диаметром 159мм, протяженность 70 м диаметром 114мм | МОУ Игримская средняя школа № 1, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 30. | Сети водоснабжения протяженность 160 м диаметром трубы 159мм, протяженность 60 м диаметром 114мм, протяженность 25м диаметром 76мм | МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 31. | Сети канализации 317 м. | МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 32. | Канализационный колодец (9 единиц) | МОУ Игримская средняя школа № 2, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 33. | Сети водоснабжения протяженность 55 м диаметром трубы 114мм, протяженность 150 м диаметром трубы 57мм | МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 34. | Сети канализации протяженность 90 м диаметр трубы 219мм, протяженность 110 м диаметром трубы 159мм, протяженность 110 м диаметром трубы 114мм | МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 35. | Канализационный колодец 11 ед. | МДОУ детский сад Снежинка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 36. | Сети водоснабжения 110 м. | МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 37. | Сети канализационные протяженность 110 м диаметр трубы 219мм, протяженность 70 м диаметр трубы 159мм, протяженность 30 метров диаметр трубы 114, протяженность 1 метр диаметр трубы 89 | МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 38. | Канализационный колодец 7 ед. | МДОУ детский сад «Березка», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 39. | Сети водоснабжения 31 м. | МДОУ детский сад Капелька, п. Ванзетур, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628157 |
| 40. | Сети водоснабжения 115 м. | МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 41. | Сети канализации 132 м. | МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 42. | Канализационный колодец 3 ед. | МДОУ детский сад Золотой ключик, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 43. | Сети водоснабжения 30 м.  | МДОУ детский сад Звездочка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 44. | Сети канализации протяженность 45 м диаметр трубы 159мм, протяженность 20 м диаметр трубы 114мм | МДОУ детский сад Звездочка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 45. | Сети водоснабжения протяженность 175м диаметр трубы 114мм, протяженность 37 м диаметр трубы 57мм | МДОУ детский сад Рябинушка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 46. | Сети канализации протяженность 135 м диаметр трубы 159мм, протяженность 55 м диаметр трубы 114мм | МДОУ детский сад Рябинушка, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 47. | Сети водоснабжения 75 м.  | Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 48. | Сети канализации 65 м. | Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628146 |
| 49. | Канализационный колодец 4 ед. | Игримский интернат, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628146 |
| 50. | Сети водоснабжения 5 м. | Ванзетурский территориальный отдел, п. Ванзетур район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра,628157 |
| 51. | Сети водоснабжения 118 м. | Ванзетурская средняя школа, п. Ванзетур район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 628146 |
| 52. | Сети водоснабжения 160 м. | Дом культуры, п. Ванзетур район Березовский,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628157 |
| 53. | Сети водоснабжения 30 м. | Администрация городского поселения Игрим пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра, 628146 |
| 54. | Сети канализации протяженность 70 м диаметр трубы 159мм, протяженность 40 м диаметр трубы 114мм | Администрация городского поселения Игрим пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра, 628146 |
| 55. | Канализационный колодец 4 ед. | Администрация городского поселения Игрим пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский АО-Югра, 628146 |
| 56. | Сети водоснабжения 50 м. | Гараж администрации городского поселения Игрим, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628146 |
| 57. | Сети водоснабжения 30 м.  | Игримский ПОМ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 58. | Сети канализации 50 м. | Игримский ПОМ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 59. | Сети водоснабжения 215 м. | Центр социальной помощи семье и детям, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 60. | Сети канализации протяженность 70 м диаметр 159мм, протяженность 20 м диаметр 114мм | Центр социальной помощи семье и детям, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 61. | Канализационный колодец 4 ед. | Центр социальной помощи семье и детям, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 62. | Сети водоснабжения протяженность 90 м диаметр трубы 114мм, протяженность 80 м диаметр трубы 89мм, протяженность 30 м диаметр трубы 76мм, протяженность 130 м диаметр трубы 210мм | Игримский профессиональный колледж, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 63. | Канализационные сети протяженность 140 м диаметр 159мм, протяженность 40 м диаметр трубы 114мм | Игримский профессиональный колледж, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 64. | Канализационный колодец 9 ед. | Игримский профессиональный колледж, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 65. | Сети водоснабжения 20 м. | Комплексный центр СОПГИ, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 66. | Сети водоснабжения протяженность 280 м диаметр трубы 114мм, протяженность 40 м диаметр 40мм, протяженность 89 м диаметр трубы 130мм, протяженность 120м диаметр трубы 120мм  | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 67. | Сети канализации протяженность 180 м диаметр трубы 219мм, протяженность 210м диаметр 210мм, протяженность 160 м диаметр трубы 160мм  | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 68. | Канализационный колодец 24 ед. | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 69. | Сети водоснабжения 20 м. | МЛПУ «Игримская районная больница № 2», пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 70. | Сети водоснабжения 92 м. | Дом культуры, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 71. | Сети водоснабжения 20 м. | Детская школа исскуств, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628147 |
| 72. | Сети водоснабжения протяженность 85 м диаметр трубы 114мм, протяженность 60 м диаметр трубы 57мм | Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 73. | Сети канализации протяженность 140 м диаметр трубы 159мм, протяженность 40 м диаметр трубы 114мм | Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 74. | Канализационный колодец 6 ед. | Детско-юношеский центр, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 75. | Сети водоснабжения к жилым домам 175 м. | ул. Береговая № 14, № 15, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 76. | ВС 92 м. | ул.Астраханцева, № 34, ул.Пушкина, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 77. | ВС 298 м. | ул.Астраханцева, № 29,30,31, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 78. | ВС 54 м. | ул.Астраханцева, № 33, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 79. | ВС 146 м. | ул.Астраханцева, № 35,36, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 80. | ВС 120 м. | ул.Астраханцева, № 37, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 81. | ВС 106 м. | ул.Кооперативная, № 23, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 82. | ВС 120 м. | ул.Мира, № 17,21 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 83. | ВС 28 м. | ул.Промышленная, № 9,7 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 84. | ВС 270 м. | ул.Пушкина, № 8,9 пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 85. | ВС 266 (ГВС-266) м. | ул.Строителей, № 1 (ДЮЦ), пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 86. | ВС 36 м. | химлаборатория ул.Строителей, № 12, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 87. | Сети водоснабжения – ул. Советская, д. 11,13,15,4 | ул. Советская, д.11,13,15,4, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 88. | Сети водоснабжения 20 м. | Детская школа искуств, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| Бесхозяйные сети |
| 89. | Сети водоснабжения 545 м | с 1 по 12 ж/д ул. Топчева, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 90. | Сети водоснабжения 400 м | с 1 по 13 ж/д ул. Энтузиастов, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 91. | Сети водоснабжения 495 м | с 14 по 25 ж/д ул. Быстрицкого, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 92. | Сети водоснабжения 335 м | с 3 по 24 ж/д ул. Губкина, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 93. | Сети водоснабжения 538 м | с 1 по 13 ж/д ул. Молодежная, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 94. | Сети водоснабжения 236 м | с 1 по 13 ж/д пер. Молодежный, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 95. | Сети водоснабжения 140 м | с 2 по 6 ж/д ул. Строителей,пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 96. | Сети водоснабжения 120 м | перекресток ул. Собянина – ул. Пушкина до ж/д № 7,9,10 ул. Береговая пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 97. | Сети водоснабжения 250 м | перекресток ул. Советская – ул. Лермонтова до ж/д № 13,15 ул. Береговая, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 98. | Сети водоснабжения 248 м | от магазина № 3 ул. Советская до ж/д № 2 ул. Собянина, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 99. | Сети водоснабжения 750 м | от ул. Молодежная (центр «Росток») - пер. Набережный – ул. Северная, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 100. | Сети водоснабжения 1187 м | от ул. Спортивная ж/д № 16 до ул. Полевая, 60, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| 101. | Сети водоснабжения 500 м | ул. Водников, пгт. Игрим, район Березовский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628146 |
| [**Перечень**](file:///Z%3A%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92%5C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%201.4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%2029%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx#P66)**объектов собственности муниципального образования Березовский район (в том числе планируемых к созданию), предназначенных для размещения объектов дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения, спорта, культуры, передача которых негосударственным (немуниципальным) организациям возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта** (утвержден постановлением администрации Березовского района от 31.05.2017 № 442-р « Об утверждении перечней объектов собственности муниципального образования Березовский район, передача которых возможна негосударственным (немуниципальным) организациям») |
| 1 Перечень объектов муниципальной собственности, передача которых возможна по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта |
| 1.1 | Нежилое административное здание общей площадью 548,9 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Советская, д. 28а |
| 2. Перечень объектов муниципальной собственности, передача которых возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о государственно (муниципально)-частном партнерстве |
| 2.1 | Нежилое административное здание общей площадью 548,9 кв.м, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Советская, д. 28а |
| 3. Перечень планируемых к созданию объектов муниципальной собственности, передача которых возможна в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о государственно (муниципально)-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта |
|  | Наименование объекта и планируемая дата создания объекта | Наименование собственника объекта (автономный округ или орган местного самоуправления)  | Адрес и кадастровый номер земельного участка, на котором планируется расположение объекта, наименование собственника земельного участка | Планируемые характеристики объекта, в том числе мощность |
| 3.1 | Детский сад, пгт. Игрим | Муниципальное образование Березовский район | ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим | 200 человек |