АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22.03.2022                 							                № 174-р

пгт. Березово

Об утверждении паспорта пгт.Березово, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в летний пожароопасный период 2022 года на территории пгт. Березово:

1. Утвердить паспорт поселка городского типа Березово, подверженного угрозе ландшафтных пожаров в летний пожароопасный период 2022 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                                                                  П.В. Артеев

Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 22.03.2022 № 174-р

УТВЕРЖДАЮ

Глава Березовского района

П.В.Артеев

«	» 				 2022 года

ПАСПОРТ

поселка городского типа Березово,

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ

| Наименование населенного пункта | пгт.Березово |
| --- | --- |
| Наименование поселения | г.п.Березово |
| Наименование муниципального района | Березовский |
| Наименование городского округа | - |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |

I.Общие сведения о населенном пункте

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта м2 | 9768141 |
| 2 | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками), км. | 10 |
|  | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 3 | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 5 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

III. Сведения о ближайшем к населенному пункту подразделении пожарной охраны

1. Подразделение пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированное на территории населенного пункта, адрес:

Пожарная часть (п.г.т. Березово) филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Березовскому району

Пгт. Березово, ул. Лютова 13 «а».

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

Пожарная команда (д. Шайтанка) пожарной части (п.г.т. Березово) филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Березовскому району д. Шайтанка, ул. Путилова 8.

IV. Лица ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артеев Павел Владимирович | Глава Березовского района | Рабочий - 2-17-45 |
| 2 | Герасимов Сергей Михайлович | Директор МКУ «УГЗН Березовского района» | Рабочий - 2-42-05 8(908)8838619 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п/п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности населенного пункта с лесным участком (участками) | Имеется По границе населенного пункта с лесными насаждениями проходит дорога с асфальтовым покрытием. (10000м х12м) |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Выполняется |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщений о пожаре | Имеется СКО «Вестник» операторы сотовой связи Мотив, Теле-2 |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и организация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для этих целей пожаротушения воды. | Имеются Пожарные гидранты: ПГ-1 (пгт. Березово ул. Молодежная д. 15); ПГ-2 (пгт. Березово ул. Уральская д. 15); ПГ-3 (пгт. Березово ул. Молодежная д. 26); ПГ-4 (пгт. Березово ул. Югорская д. 12); ПГ-5 (пгт. Березово ул. Брусничная д. 14 А); ПГ-6 (пгт. Березово пер. Совхозный д. 18); ПГ-7 (пгт. Березово ул. Уральская д. 9); ПГ-8 (пгт. Березово пер. Веселый д. 12); ПГ-9 (пгт. Березово ул. Бр. Гурьяновых д. 16); ПГ-10 (пгт. Березово ул. Бр. Гурьяновых д. 12) ПГ-11 (пгт. Березово ул. Бр. Гурьяновых д. 2А); ПГ-12 (пгт. Березово ул. Гладких д. 13); ПГ-13 (пгт. Березово ул. Югорская д. 1); ПГ-14 (пгт. Березово ул. Гладких д. 1); ПГ-15 (пгт. Березово пер. Солнечный д. 2); ПГ-16 (пгт. Березово ул. Воеводская д. 5); ПГ-17 (пгт. Березово ул. Гладких д. 5); ПГ-18 (пгт. Березово ул. Воеводская д.1); ПГ-19 (пгт. Березово ул. Воеводская д. 2); ПГ-20 (пгт. Березово пер. Весенний д. 12); ПГ-21 (пгт. Березово ул. Авиаторов д. 36 Г); ПГ-22 (пгт. Березово ул. Авиаторов д. 25); ПГ-23 (пгт. Березово ул. Авиаторов д. 23); ПГ-24 (пгт. Березово ул. Авиаторов д. 11); ПГ-25 (пгт. Березово ул. Авиаторов д. 4); ПГ-26 (пгт. Березово пер. Совхозный д. 2); ПГ-27 (пгт. Березово пер. Совхозный д. 2); ПГ-28 (пгт. Березово пер. Совхозный д. 8); ПГ-29 (пгт. Березово перекресток ул. Молодежной и ул. Брусничная); ПГ-30 (пгт. Березово ул. Лесная д. 7); ПГ-31 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 41); ПГ-32 (пгт. Березово ул. Разведчиков д. 14 А); ПГ-33 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 13); ПГ-34 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-35 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-36 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-37 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-38 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-39 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-40 (пгт. Березово ул. Шмидта д. 7); ПГ-41 (пгт. Березово ул. Механическая д. 2); ПГ-42 (пгт. Березово ул. Ленина д. 30); ПГ-43 (пгт. Березово ул. Ленина д. 30); ПГ-44 (пгт. Березово ул. Астраханцева д. 15); ПГ-45 (пгт. Березово ул. Советская д. 46); ПГ-46 (пгт. Березово ул. Собянина д. 55); ПГ-47 (пгт. Березово ул. Первомайская д. 45); ПГ-48 (пгт. Березово ул. Ленина д. 8А); ПГ-49 (пгт. Березово ул. Ленина д. 6); ПГ-50 (пгт. Березово ул. Советская д. 5); ПГ-51 (пгт. Березово ул. Быстрицкого д. 22); ПГ-52 (пгт. Березово ул. Дуркина д. 31); ПГ-53 (пгт. Березово ул. Дуркина д. 27); ПГ-54 (пгт. Березово ул. Дуркина д. 23); ПГ-55 (пгт. Березово ул. Дуркина д. 19); ПГ-56 (пгт. Березово ул. Дуркина д. 15); ПГ-57 (пгт. Березово ул. Дуркина д. 5); ПГ-58 (пгт. Березово ул. Северная д. 12); ПГ-59 (пгт. Березово ул. Астраханцева д. 8 Б); ПГ-60 (пгт. Березово дорога на причал); ПГ-61 (пгт. Березово дорога на причал); ПГ-62 (пгт. Березово дорога на причал); ПГ-63 (пгт. Березово дорога на причал). Пожарные водоемы: ПВ-1 (пгт.Березово ул. Шмидта 1, 400 м3); ПВ-2 (пгт.Березово ул. Шмидта 6, 100 м3); ПВ-3 (пгт.Березово ул. Первомайская 36 Б, 65 м3); ПВ-4 (пгт.Березово ул. Лютова 15, 100 м3); ПВ-5 (пгт.Березово ул. Дуркина 22, 100 м3); ПВ-6 (пгт.Березово ул. Ленина 13, 100 м3); ПВ-7 (пгт.Березово ул. Астраханцева 102, 100 м3). |
| 5 | 1.Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту 2. Обеспечение подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | 1. Отсутствует 2. Имеются |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление администрации Березовского района от 05.03.2018 №175 с изменениями от 22.06.2021 №713 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Березовский район» |
| 7 | Первичные средства для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Отсутствуют |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территории населенного пункта | Постановление администрации Березовского района от 31.12.2019 №1567 «О муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово» |

Вывод о готовности населенного пункта к

пожароопасному сезону:

Населенный пункт: поселок городского типа Березово, Березовского района,

Ханты-Мансийского автономного округа-Югре

К летнему пожароопасному сезону 2022 года: Готов

Директор МКУ «УГЗН Березовского района» 		                       С.М. Герасимов

Паспорт разработал:

Начальник отдела защиты населения

МКУ «УГЗН Березовского района»

Е.А. Ушаров

Приложение 1 к Паспорту поселка городского типа Березово, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

от _________2022 года № ____

Схема автодороги пгт.Березово выполняющей функции противопожарной преграды.

Приложение 2 к Паспорту поселка городского типа Березово, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

от ___________ 2022 г. № ___

Координаты расположения

автодороги пгт.Березово на 2022 год

| № п/п | Координаты расположения | Площадь м2 | Длина м. | Ширина м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 63.94506/65.01876 63.94634/65.01567 63.94898/65.01445 63.94931/65.01333 63.94984/64.99645 63.94917/6499162 63.94949/64.98628 63.94897/64.98510 63.94616/64.98407 63.94520/64.98439 63.94394/64.98862 63.94351/64.98909 63.94142/64.98851 63.93813/64.99291 63.93720/64.99726 63.93528/65.00720 63.93538/65.01690 63.93450/65.02439 63.93130/65.01763 63.92805/65.01316 63.92744/65.01050 63.92149/65.00484 63.91716/65.00881 63.91319/65.02357 63.91845/65.04481 63.91824/65.04818 63.91789/65.04986 | 120000 | 10000 | 12 |